PROTOKÓŁ MONTAŻU URZADZEŃ I INSTALACJI

ROZBUDOWA INSTALACJI SYGNALIZACJI ALARMU POŻAROWEGO W PAWILONIE D-17 AGH O DODATKOWE SYGNALIZATORY OPTYCZNO-AKUSTYCZNE

Niniejszym oświadczam, że podczas prac montażowych związanych z rozbudową INSTALACJI SSP w budynku D-17 AGH Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, zostały zamontowane urządzenia i okablowanie zgodnie z poniższą specyfikacją.

| L.P. | Urządzenie | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Akumulator 12V, 18Ah | szt. | 20 |
|  | Kołek kotwiący E90 | szt. | 6332 |
|  | Moduł BX-IOM | szt. | 14 |
|  | Obudowa modułu | szt. | 14 |
|  | Przewód HDGs 3x1,5mm2 | m | 104 |
|  | Przewód HTKSH 1x2x1,0mm | m | 229 |
|  | Przewód HTKSHekw 3x2x1,0mm | m | 1934 |
|  | Puszka instalacyjna PIP | szt. | 88 |
|  | Sygnalizator optyczno akustyczny 9m | szt. | 88 |
|  | Uchwyt kablowy E90 | szt. | 6156 |
|  | Wyłącznik nadprądowy B10A | szt. | 10 |
|  | Zasilacz pożarowy 5A/18Ah | szt. | 10 |