DEKLARACJA ZGODNOŚCI

DLA ROZBUDOWY INSTALACJI SYGNALIZACJI ALARMU POŻAROWEGO W PAWILONIE D-17 AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ W KRAKOWIE  PRZY

UL. KAWIORY 21 O DODATKOWE SYGNALIZATORY OPTYCZNO-AKUSTYCZNE

| OBIEKT CHRONIONY: | PAWILON D-17 AGH |
| --- | --- |
| ADRES OBIEKTU: | Kraków, ul. Kawiory 21 |
| NAZWA INSTALATORA: | Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjnych MEGASYSTEM Sp. z o.o. |
| ADRES INSTALATORA: | 31-751 Kraków, ul. Odmogile 1 |

Niniejszym oświadczamy, że rozbudowa instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru w powyższym obiekcie, została przez nas wykonana zgodnie ze specyfikacją projektową powykonawczą, szczegółowymi uzgodnieniami z Inwestorem oraz wymaganiami norm:

PN-EN 54                  – Systemy sygnalizacji pożarowej

PN-EN-54 – 2 :2002 – Systemy sygnalizacji pożarowej – część 2 – Centrale sygnalizacji pożaru.

PN-EN-54 – 3 :2002 – Systemy sygnalizacji pożarowej – część 3 – Pożarowe sygnalizatory akust.

PN-EN-54 – 4 :2001 – Systemy sygnalizacji pożarowej – część 4 – Zasilacze.

PN-EN-54 – 5 :2002 – Systemy sygnalizacji pożarowej – część 5 – Czujki ciepła, czujki punktowe.

PN-EN-54 – 7 :2004 – Systemy sygnalizacji pożarowej – część 7 – Czujki dymu, czujki punktowe.

PN-EN-54 -11 :2004 – Systemy sygnalizacji pożarowej – część 11 – Ręczne ostrzegacze pożarowe.

BN-84-8984-10          – Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe – Instalacje wnętrzowe.

Podpis osoby odpowiedzialnej za założenie instalacji:     	Paweł Pawłowski  ………………

Data: ……………………………

Za firmę instalatorską i w jej imieniu

........................................................................................................

Informacje dodatkowe:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej (tekst jednolity ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz dyrektywa unijna dotycząca wyrobów budowlanych), Użytkownik obiektu budowlanego obowiązany jest zapewnić konserwację i

bieżące naprawy urządzeń ochrony przeciwpożarowej gwarantujące utrzymywanie tych urządzeń w pełnej gotowości i sprawności technicznej przez cały okres użytkowania obiektu.

Biorąc pod uwagę przepisy oraz warunki gwarancji producenta zainstalowanych urządzeń uzależniające uznanie roszczeń gwarancyjnych od wykonywania okresowych przeglądów, po przekazaniu instalacji do eksploatacji Użytkownik powinien zlecić jej konserwację firmie posiadającej autoryzację producentów zainstalowanych urządzeń. Przeglądy gwarancyjne zgodnie z zaleceniami producenta urządzeń powinny być wykonywane  nie rzadziej niż raz na  kwartał.