PROTOKÓŁ URUCHOMIENIA I PRÓB ODBIORCZYCH

ROZBUDOWY INSTALACJI SYGNALIZACJI ALARMU POŻAROWEGO W PAWILONIE D-17 AGH O DODATKOWE SYGNALIZATORY OPTYCZNO-AKUSTYCZNE

| OBIEKT CHRONIONY: | Pawilon D-17 Akademii Górniczo - Hutniczej |
| --- | --- |
| ADRES OBIEKTU: | Kraków, ul. Kawiory 21 |
| URUCHOMIENIE I PRÓBY ODBIORCZE PRZEPROWADZIŁA FIRMA: | Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjnych MEGASYSTEM Sp. z o.o. |
| ADRES: | 31-751 Kraków, ul. Odmogile 1 |
| PODPIS OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA URUCHOMIENIE I PRÓBY ODBIORCZE INSTALACJI: | Paweł Pawłowski |
| STANOWISKO: | Kierownik Robót |
| DATA: | ………………………………………………… |
| ZA FIRMĘ URUCHAMIAJĄCĄ I W JEJ IMIENIU: | ..................................................................... |

Niniejszym oświadczamy, że przeprowadziliśmy próby funkcjonalne dla rozbudowy INSTALACJI SSP w budynku D-17 AGH Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, oraz że poddana próbom instalacja działa prawidłowo i jest zgodna z właściwymi wymogami norm przedmiotowych wymienionych w deklaracji zgodności, z wyjątkiem odstępstw wymienionych poniżej.

Szczegóły odstępstw od wymagań norm (lub numery dokumentów, w których podano szczegóły odstępstw):

NIE MA