## Slide 1
Ściana zostaje
Ściana do usunięcia
Wentylowane podpomieszczenie, konstrukcja lekka, zabezpieczenie przed emisją gazów na zewnątrz
zlew
Komora rękawicowa szer. 3m
Dygestorium szer 1.5m gł. 1m
Szafa na butle szer. 0,9m
W1
W2
W3
W7 (ruchome)
W9
W10
W11
W5
W4
Szafa na butle szer. 0,9m
Piece
Piece
Szafa na butle szer. 0,9m
W6 (ruchome)
W8 (ruchome)
Wymiana:
Podłogi na gres
Okien
Żaluzje/rolety/folia na szyby
Wygłuszenie pokoju biurowego koło okien
Wentylacji
Instalacji el.; Wod-kan.; Gazowej; oświetlenia
Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach