## A1
| Nazwa: | A1
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [7 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] | Producent | Uwagi
A1 | 1 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.26 m |  |  |  |  | ocynk |  | 0.1 | 0.1 | Ogólne
A1 | 2 | 6 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 125 |  |  | ocynk |  | 0.1 | 0.6 | Ogólne
A1 | 3 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 1.48 m |  |  |  |  | ocynk |  | 0.58 | 0.58 | Ogólne
A1 | 4 | 2 | BXC273 | Kratka wyciągowa, higrosterowana | D= | 125 | [8 empty] | 0 |  | AERECO | v=7-93 m3/h
A1 | 5 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.89 m |  |  |  |  | ocynk |  | 0.35 | 0.35 | Ogólne
A1 | 6 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.15 m |  |  |  |  | ocynk |  | 0.06 | 0.06 | Ogólne
A1 | 7 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.86 m |  |  |  |  | ocynk |  | 0.34 | 0.34 | Ogólne
A1 | 8 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.45 m |  |  |  |  | ocynk |  | 0.18 | 0.18 | Ogólne
A1 | 9 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 6.00 m |  |  |  |  | ocynk |  | 2.36 | 2.36 | Ogólne
A1 | 10 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 4.03 m |  |  |  |  | ocynk |  | 1.58 | 1.58 | Ogólne
A1 | 11 | 1 | CRD1* | Podstawa dachowa okrągła | d= | 125 | l= | 1500 | A= | 380 | B= | 380 | ocynk |  | 0 |  | Ogólne
A1 | 12 | 1 | CRC1* | Wyrzutnia dachowa okrągła | d= | 125 | l= | 213 |  |  |  |  | ocynk |  | 0 |  | Ogólne
A1 |  | 2 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 125 | [6 empty] | ocynk |  | 0.04 | 0.07 | Ogólne

## A2
| Nazwa: | A2
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [7 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] | Producent | Uwagi
A2 | 1 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.57 m |  |  |  |  | ocynk |  | 0.22 | 0.45 | Ogólne
A2 | 2 | 5 | BXC273 | Kratka wyciągowa, higrosterowana | D= | 125 | [8 empty] | 0 |  | AERECO | v=7-93 m3/h
A2 | 3 | 9 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 125 |  |  | ocynk |  | 0.1 | 0.9 | Ogólne
A2 | 4 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 1.61 m |  |  |  |  | ocynk |  | 0.63 | 0.63 | Ogólne
A2 | 5 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 3.91 m |  |  |  |  | ocynk |  | 1.54 | 1.54 | Ogólne
A2 | 6 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 5.16 m |  |  |  |  | ocynk |  | 2.02 | 2.02 | Ogólne
A2 | 7 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.68 m |  |  |  |  | ocynk |  | 0.27 | 0.27 | Ogólne
A2 | 12 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.10 m |  |  |  |  | ocynk |  | 0.04 | 0.07 | Ogólne
A2 | 13 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 2.13 m |  |  |  |  | ocynk |  | 0.84 | 0.84 | Ogólne
A2 | 14 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 3.50 m |  |  |  |  | ocynk |  | 1.37 | 1.37 | Ogólne
A2 | 15 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 1.83 m |  |  |  |  | ocynk |  | 0.72 | 0.72 | Ogólne
A2 | 16 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 2.95 m |  |  |  |  | ocynk |  | 1.16 | 1.16 | Ogólne
A2 | 17 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 2.00 m |  |  |  |  | ocynk |  | 0.79 | 0.79 | Ogólne
A2 | 18 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 3.04 m |  |  |  |  | ocynk |  | 1.19 | 1.19 | Ogólne
A2 | 19 | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 160 | d2= | 125 | l1= | 78 |  |  | ocynk |  | 0.08 | 0.08 | Ogólne
A2 | 20 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 3.17 m |  |  |  |  | ocynk |  | 1.59 | 1.59 | Ogólne
A2 | 21 | 2 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 160 |  |  | ocynk |  | 0.16 | 0.33 | Ogólne
A2 | 22 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.82 m |  |  |  |  | ocynk |  | 0.41 | 0.41 | Ogólne
A2 | 23 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 6.00 m |  |  |  |  | ocynk |  | 3.01 | 3.01 | Ogólne
A2 | 24 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 3.93 m |  |  |  |  | ocynk |  | 1.98 | 1.98 | Ogólne
A2 | 25 | 1 | CRD1* | Podstawa dachowa okrągła | d= | 160 | l= | 1500 | A= | 410 | B= | 410 | ocynk |  | 0 |  | Ogólne
A2 | 26 | 1 | CRC1* | Wyrzutnia dachowa okrągła | d= | 160 | l= | 272 |  |  |  |  | ocynk |  | 0 |  | Ogólne

## A3
| Nazwa: | A3
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [7 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] | Producent | Uwagi
A3 | 1 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.20 m |  |  |  |  | ocynk |  | 0.08 | 0.08 | Ogólne
A3 | 2 | 3 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 45 | r= | 0.8 | d1= | 125 |  |  | ocynk |  | 0.05 | 0.15 | Ogólne
A3 | 3 | 5 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 125 |  |  | ocynk |  | 0.1 | 0.5 | Ogólne
A3 | 4 | 3 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.10 m |  |  |  |  | ocynk |  | 0.04 | 0.11 | Ogólne
A3 | 5 | 3 | BXC273 | Kratka wyciągowa, higrosterowana | D= | 125 | [8 empty] | 0 |  | AERECO | v=7-93 m3/h
A3 | 6 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 1.55 m |  |  |  |  | ocynk |  | 0.61 | 1.22 | Ogólne
A3 | 7 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.16 m |  |  |  |  | ocynk |  | 0.06 | 0.06 | Ogólne
A3 | 8 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.42 m |  |  |  |  | ocynk |  | 0.17 | 0.17 | Ogólne
A3 | 9 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.12 m |  |  |  |  | ocynk |  | 0.05 | 0.05 | Ogólne
A3 | 10 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.58 m |  |  |  |  | ocynk |  | 0.23 | 0.23 | Ogólne
A3 | 11 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 6.00 m |  |  |  |  | ocynk |  | 2.36 | 2.36 | Ogólne
A3 | 12 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.48 m |  |  |  |  | ocynk |  | 0.19 | 0.19 | Ogólne
A3 | 13 | 1 | CRD1* | Podstawa dachowa okrągła | d= | 125 | l= | 1500 | A= | 380 | B= | 380 | ocynk |  | 0 |  | Ogólne
A3 | 14 | 1 | CRC1* | Wyrzutnia dachowa okrągła | d= | 125 | l= | 213 |  |  |  |  | ocynk |  | 0 |  | Ogólne

## A4
| Nazwa: | A4
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [7 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] | Producent | Uwagi
A4 | 1 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 1.01 m |  |  |  |  | ocynk |  | 0.4 | 0.79 | Ogólne
A4 | 2 | 11 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 125 |  |  | ocynk |  | 0.1 | 1.1 | Ogólne
A4 | 4 | 4 | BXC273 | Kratka wyciągowa, higrosterowana | D= | 125 | [8 empty] | 0 |  | AERECO | v=7-93 m3/h
A4 | 5 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 1.56 m |  |  |  |  | ocynk |  | 0.61 | 0.61 | Ogólne
A4 | 6 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 4.99 m |  |  |  |  | ocynk |  | 1.96 | 1.96 | Ogólne
A4 | 7 | 5 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.10 m |  |  |  |  | ocynk |  | 0.04 | 0.19 | Ogólne
A4 | 8 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 1.58 m |  |  |  |  | ocynk |  | 0.62 | 0.62 | Ogólne
A4 | 9 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 5.39 m |  |  |  |  | ocynk |  | 2.12 | 2.12 | Ogólne
A4 | 10 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.47 m |  |  |  |  | ocynk |  | 0.18 | 0.18 | Ogólne
A4 | 11 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 1.18 m |  |  |  |  | ocynk |  | 0.46 | 0.46 | Ogólne
A4 | 12 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 3.75 m |  |  |  |  | ocynk |  | 1.47 | 1.47 | Ogólne
A4 | 13 | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 160 | d2= | 125 | l1= | 78 |  |  | ocynk |  | 0.08 | 0.08 | Ogólne
A4 | 14 | 2 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 45 | r= | 0.8 | d1= | 160 |  |  | ocynk |  | 0.08 | 0.16 | Ogólne
A4 | 15 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.20 m |  |  |  |  | ocynk |  | 0.1 | 0.1 | Ogólne
A4 | 16 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.39 m |  |  |  |  | ocynk |  | 0.19 | 0.19 | Ogólne
A4 | 17 | 1 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 160 |  |  | ocynk |  | 0.16 | 0.16 | Ogólne
A4 | 18 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 3.45 m |  |  |  |  | ocynk |  | 1.73 | 1.73 | Ogólne
A4 | 19 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 3.00 m |  |  |  |  | ocynk |  | 1.51 | 1.51 | Ogólne
A4 | 20 | 1 | CRD1* | Podstawa dachowa okrągła | d= | 160 | l= | 1500 | A= | 410 | B= | 410 | ocynk |  | 0 |  | Ogólne
A4 | 21 | 1 | CRC1* | Wyrzutnia dachowa okrągła | d= | 160 | l= | 272 |  |  |  |  | ocynk |  | 0 |  | Ogólne
A4 | 22 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 3.84 m |  |  |  |  | ocynk |  | 1.51 | 1.51 | Ogólne
A4 | 23 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 1.09 m |  |  |  |  | ocynk |  | 0.43 | 0.43 | Ogólne

## A5
| Nazwa: | A5
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [7 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] | Producent | Uwagi
A5 | 1 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 1.18 m |  |  |  |  | ocynk |  | 0.46 | 0.46 | Ogólne
A5 | 2 | 6 | BXC273 | Kratka wyciągowa, higrosterowana | D= | 125 | [8 empty] | 0 |  | AERECO | v=7-93 m3/h
A5 | 3 | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1= | 160 | d2= | 125 | l1= | 78 |  |  | ocynk |  | 0.08 | 0.08 | Ogólne
A5 | 4 | 3 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 160 |  |  | ocynk |  | 0.16 | 0.49 | Ogólne
A5 | 5 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 2.65 m |  |  |  |  | ocynk |  | 1.33 | 1.33 | Ogólne
A5 | 6 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.46 m |  |  |  |  | ocynk |  | 0.23 | 0.23 | Ogólne
A5 | 7 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 3.45 m |  |  |  |  | ocynk |  | 1.73 | 1.73 | Ogólne
A5 | 8 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 3.00 m |  |  |  |  | ocynk |  | 1.51 | 1.51 | Ogólne
A5 | 9 | 1 | CRD1* | Podstawa dachowa okrągła | d= | 160 | l= | 1500 | A= | 410 | B= | 410 | ocynk |  | 0 |  | Ogólne
A5 | 10 | 1 | CRC1* | Wyrzutnia dachowa okrągła | d= | 160 | l= | 272 |  |  |  |  | ocynk |  | 0 |  | Ogólne
A5 | 11 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 3.13 m |  |  |  |  | ocynk |  | 1.23 | 1.23 | Ogólne
A5 | 12 | 8 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 125 |  |  | ocynk |  | 0.1 | 0.8 | Ogólne
A5 | 13 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 1.19 m |  |  |  |  | ocynk |  | 0.47 | 0.47 | Ogólne
A5 | 14 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 5.23 m |  |  |  |  | ocynk |  | 2.05 | 2.05 | Ogólne
A5 | 15 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 2.76 m |  |  |  |  | ocynk |  | 1.08 | 1.08 | Ogólne
A5 | 16 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.26 m |  |  |  |  | ocynk |  | 0.1 | 0.2 | Ogólne
A5 | 17 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 6.00 m |  |  |  |  | ocynk |  | 2.36 | 2.36 | Ogólne
A5 | 18 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.29 m |  |  |  |  | ocynk |  | 0.11 | 0.11 | Ogólne
A5 | 19 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.10 m |  |  |  |  | ocynk |  | 0.04 | 0.07 | Ogólne
A5 | 20 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.50 m |  |  |  |  | ocynk |  | 0.2 | 0.2 | Ogólne
A5 | 21 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.81 m |  |  |  |  | ocynk |  | 0.32 | 0.32 | Ogólne
A5 | 22 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.28 m |  |  |  |  | ocynk |  | 0.11 | 0.11 | Ogólne
A5 |  | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 125 | [6 empty] | ocynk |  | 0.04 | 0.04 | Ogólne

## N1
| Nazwa: | N1
| Typ: | Nawiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [5 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] | Producent | Uwagi
N1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.71 m |  |  | ocynk |  | 0.22 | 0.22 | Ogólne
N1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.70 m |  |  | ocynk |  | 0.22 | 0.22 | Ogólne
N1 |  | 1 | PVC | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.65 m |  |  | pvc |  | 0.21 | 0.21 | Ogólne
N1 |  | 2 | PVC | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.60 m |  |  | pvc |  | 0.19 | 0.38 | Ogólne
N1 |  | 3 | PVC | Przewód okrągły | d1= | 100 | l1= | 0.48 m |  |  | pvc |  | 0.15 | 0.45 | Ogólne
N1 |  | 6 | EHT.302 | Nawiewnik ścienny, higrosterowany | d= | 100 | [6 empty] | 0 |  | AERECO | v=5-30 m3/h; 38 dB(A)
N1 |  | 2 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 100 | ocynk |  | 0.06 | 0.13 | Ogólne

## R1
| Nazwa: | R1
| Typ: | Wyrzutowy
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [7 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] | Producent | Uwagi
R1 | 1 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.56 m |  |  |  |  | ocynk |  | 0.22 | 0.22 | Ogólne
R1 | 2 | 3 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 125 |  |  | ocynk |  | 0.1 | 0.3 | Ogólne
R1 | 3 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.23 m |  |  |  |  | ocynk |  | 0.09 | 0.09 | Ogólne
R1 | 4 | 1 | CS1* | Tłumik kanalowy okrągły | d= | 125 | l= | 900 |  |  |  |  | ocynk |  | 0 |  | Ogólne
R1 | 5 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.61 m |  |  |  |  | ocynk |  | 0.24 | 0.24 | Ogólne
R1 | 6 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 6.00 m |  |  |  |  | ocynk |  | 2.36 | 4.71 | Ogólne
R1 | 7 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 1.30 m |  |  |  |  | ocynk |  | 0.51 | 0.51 | Ogólne
R1 | 8 | 1 | CRD1* | Podstawa dachowa okrągła | d= | 125 | l= | 1500 | A= | 380 | B= | 380 | ocynk |  | 0 |  | Ogólne
R1 | 9 | 1 | CRC1* | Wyrzutnia dachowa okrągła | d= | 125 | l= | 213 |  |  |  |  | ocynk |  | 0 |  | Ogólne
R1 |  | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 125 | [6 empty] | ocynk |  | 0.04 | 0.04 | Ogólne

## R2
| Nazwa: | R2
| Typ: | Wyrzutowy
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [5 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] | Producent | Uwagi
R2 |  | 14 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 190 | l1= | 0.05 m |  |  | ocynk |  | 0.03 | 0.42 | Ogólne
R2 |  | 14 | Fenko+1000 obr/min+1 x 230 V+6.2 W+M1G055-BD87 | Hybrydowa wywiewna nasada wentylacyjna | a= | 190 | b= | 190 | H= | 190 | laminat poliestrowo-szklany | RAL 7001 | 0 |  | UNIWERSAL

## W1
| Nazwa: | W1
| Typ: | Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] | Producent | Uwagi
W1 | 1 | 1 | TD-350/125 | Wentylator kanałowy do przewodów okrągłych | D= | 125 | A= | 258 | Masa [kg]= | 2 | Bieg= | HS | Obroty (n) [1/min]= | 2250 | Moc[kW]= | 0.03 | Natężenie prądu (A)= | 0.13 | polipropylen |  | 0 |  | Venture Industries | 40020730
[5 empty] | Napięcie [V]= | 1x230 | Schemat podł.= | 1
W1 | 2 | 1 | CS1* | Tłumik kanalowy okrągły | d= | 125 | l= | 900 | [10 empty] | ocynk |  | 0 |  | Ogólne
W1 | 3 | 1 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 125 | [8 empty] | ocynk |  | 0.1 | 0.1 | Ogólne
W1 | 4 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 3.25 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.28 | 1.28 | Ogólne
W1 | 5 | 7 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 125 | d3= | 125 | l1= | 190 | [8 empty] | ocynk |  | 0.16 | 1.15 | Ogólne
W1 | 6 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.50 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.2 | 0.2 | Ogólne
W1 | 7 | 2 | ALIZE SANITARNY, Q=30 m3/h, Plastik biały + KC, Plastik ciemnoszary + MIA + KMU, L=56, NA=99 | Wywiewnik samoregulujący ALIZE SANITARNY, Q=30, Plastik biały + Kratka czerpna, ciemnoszara KC, Plastik ciemnoszary + Tłumik akustyczny MIA + Kołnierz montażowy z przyłączem okrągłym i uszczelką KMU, L=56, NA=99 | NA= | 125 | Q= | 30 | [10 empty] | Plastik | biały | 0 |  | GRYFIT
W1 | 8 | 4 | DFA | Zaślepka żeńska | d1= | 125 | [12 empty] | ocynk |  | 0.03 | 0.11 | Ogólne
W1 | 9 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.37 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.14 | 0.14 | Ogólne
W1 | 10 | 3 | ALIZE SANITARNY, Q=15 m3/h, Plastik biały + KC, Plastik ciemnoszary + MIA + KMU, L=56, NA=99 | Wywiewnik samoregulujący ALIZE SANITARNY, Q=15, Plastik biały + Kratka czerpna, ciemnoszara KC, Plastik ciemnoszary + Tłumik akustyczny MIA + Kołnierz montażowy z przyłączem okrągłym i uszczelką KMU, L=56, NA=99 | NA= | 125 | Q= | 15 | [10 empty] | Plastik | biały | 0 |  | GRYFIT
W1 | 11 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.96 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.38 | 0.38 | Ogólne
W1 | 12 | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1= | 125 | d3= | 125 | l1= | 215 | [8 empty] | ocynk |  | 0.17 | 0.17 | Ogólne
W1 | 13 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 2.54 m | [10 empty] | ocynk |  | 1 | 1 | Ogólne
W1 | 14 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 1.00 m | [10 empty] | ocynk |  | 0.39 | 0.78 | Ogólne
W1 | 15 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 2.91 m | [10 empty] | ocynk |  | 1.14 | 1.14 | Ogólne
W1 |  | 7 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 125 | [12 empty] | ocynk |  | 0.04 | 0.26 | Ogólne