Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków, Pawilon A2

Zestawienie gazów technicznych oraz substancji łatwopalnych dla pomieszczeń w A2 na poziomie -1 i 0.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pomieszczenie w A2** | **Grupa Badawcza** | **Butle** | **Liczba sztuk** | **Szafa na butle** |
| **8** | Piotr Bała | **Argon/200 Bar** | **2** | NIE |
| **8** | Piotr Bała | **Hel/200 Bar** | **2** | NIE |
| **017c** | Tomasz Kozioł | **Argon/10,7 m3** | **1** | NIE |
| **-1/5** | Adam Kruk | **Azot techniczny 50l/9,5m3** | **1** | NIE |
| **4a** | Adam Kruk | **Azot techniczny 50l/5m3** | **1** | NIE |
| **4a** | Adam Kruk | **Tlen 10l/1,5m3** | **1** | NIE |
| **-1/3** | Adam Kruk | **Azot techniczny 50l/5m3** | **1** | NIE |
| **-1/3** | Adam Kruk | **Sześciofluorek siarki 50l** | **1** | NIE |