Kraków, 27.05.2011

Aneks nr 1 do protokołu prac niezbędnych do zabezpieczenia przerwanych robót

z dnia 13.05.2011,

inwestycji pn.: „Przebudowa paw. D-4 na sale dydaktyczne i laboratoria dla tworzonego WEiP AGH” nr projektu POIS.13.01.00-00-055/08, umowa na roboty budowlane z SR BUDMET nr RU/60/2010 z dnia 10.05.2010.

Zamawiający po szczegółowej analizie protokołu prac niezbędnych do zabezpieczenia przerwanych robót pod katem zgodności z przepisami i stanem faktycznym wykreśla pkt 4 i zmienia pkt. 1c protokołu. Ponieważ prace te są pracami związanymi ściśle z wykonaniem projektu, są pracami docelowymi i nie można ich kwalifikować do prac zabezpieczających. Są pracami które należy wykonać w trybie pilnym aby nie doprowadzić do niszczenia wykonanej substancji budynku D-4, a także nie zagrozić terminowości realizacji robót zewnętrznych sąsiedniej inwestycji WIMiC. W związku z tym protokół otrzymuje brzmienie:

Prace niezbędne do zabezpieczenia przerwanych robót:

- Zabezpieczenie pokrycia dachu:

  - Zabezpieczyć miejsca przebić połaci dachu przed czynnikami atmosferycznymi

  - Zabezpieczyć pokrycie dachu przed uszkodzeniem przez ułożone ciągi kanałów wentylacyjnych.

  - Zabezpieczyć attykę, elewację i dach przed czynnikami atmosferycznymi, czyli możliwością zalania istniejącej substancji budowlanej.

- Zabezpieczenie placu budowy:

  - Utrzymać ażurowe ogrodzenie placu budowy. Uzupełnić również ogrodzenie o stronę południową – wzdłuż niskiego ogrodzenia od strony Hotelu Polonez.

- Utrzymać czynną rozdzielnicę budowlaną wraz z zasilaniem oraz z zasilaniem budynku przychodni.

- Wszystkie, znajdujące się na zewnątrz, elementy obróbek blacharskich oraz panele elewacyjne należy zmagazynować wewnątrz budynku. Ochroni to je przed wpływem czynników atmosferycznych i dostępem osób trzecich.

ZAMAWIAJĄCY:

.................................................

Kierownik Projektu Unijnego

- dr hab. Piotr Tomczyk

.................................................

Z-ca Kwestora AGH

mgr Ewa Słobodzian

WYKONAWCA:

.................................................

Prezes/V-ce Prezes Zarządu*

.................................................

V-ce Prezes/Pełnomocnik Zarządu*