DT……………. /….	Kraków, 15.03.2022

ZAMAWIAJĄCY

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,

al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

NIP: 675 000 19 23

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamówienie jest/nie jest współfinasowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu/programu …………..*

- Jednostka AGH udzielająca zamówienia: Pion Kanclerza AGH

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest jako zamówienie o wartości poniżej 130 000 złotych na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz.  2019 z późn. zm.)

Przedmiotem zamówienia są dostawy/usługi/roboty budowlane.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

      - Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie modernizacji sieci bezprzewodowej w Ośrodku AGH w Łukęcinie.

Szczegółowy zakres prac obejmuje:

- Wymianę punktów dystrybucyjnych:

  - Router 1szt. o minimalnych parametrach:

- 7 portów 10/100/1000 Mbit/s,

- Port 1x COMBO,

- Slot 1x SFP+,

- Złącze USB,

  - Punkty dostępowe zewnętrzne 8 sztuk o minimalnych parametrach:

- praca w paśmie 2.4GHz i 5GHz,

- zasięg min.: 183m,

- PoE mode: 802.3af PoE,

- praca na zewnątrz budynków

- wysoka odporność na działanie warunków atmosferycznych

- 3x3 MIMO

- elastyczny montaż

- dwa porty Gigabit Ethernet

  - Punkty dostępowe wewnętrzne - 8 szt. o minimalnych parametrach:

- Praca w paśmie 2.4GHz i 5GHz,

- PoE Mode: 802.3af PoE, 802.3at PoE+,

- Zasięg: min 120m,

- wysoka wydajność

- intuicyjna obsługa

- technologia 3x3 11AC MIMO

- skalowalność

- zastosowanie: wewnątrz i na zewnątrz budynków

  - 1 x Kontroler sieci bezprzewodowych o minimalnych parametrach:

- kontroler UniFi hybrid cloud key;

- kontroler UniFi Protect;

- kontroler UniFi SDN;

- wydajny, 8-rdzeniowy procesor;

- 3 GB pamięci RAM;

  - Montaż, programowanie, instalacja i uruchomienie.

2. Wymagania:

Ogólne wymagania dla Wykonawcy i uwarunkowania dotyczące prowadzenia robót:

- Prace będą wykonywane na terenie funkcjonującej Uczelni, co może wiązać się 
z utrudnieniami w miejscu wykonywania robót (Wykonawca musi uwzględniać ewentualne krótkotrwałe przerwy w wykonywaniu prac, które nie będą mogły mieć wpływu na końcowy termin realizacji przedmiotu zamówienia);

- Wszelkie prace związane z emisją hałasu lub zanieczyszczeń należy prowadzić w sposób niezakłócający bieżącego działania Uczelni, (roboty tzw. „głośne i brudne” można prowadzić po każdorazowym uzgodnieniu z Użytkownikiem obiektu i nadzorem zamawiającego w godzinach nocnych od 20:00 do 8:00 przez 7 dni w tygodniu);

- Wykonawca winien prowadzić prace w sposób zapewniający całkowite bezpieczeństwo i higienę pracy na terenie budowy(robót), w otoczeniu i budynkach sąsiednich. W szczególności w zakresie BHP należy rozumieć:

- zabezpieczenie przed przerwami w zasilaniu w energię elektryczną;

- zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji przebiegających w obrębie prowadzonych prac;

- zabezpieczenie pracy innych instalacji niezbędnych do normalnego funkcjonowania obiektów sąsiadujących;

- zabezpieczenie przed wibracjami;

- zabezpieczenie przed brudem, kurzem i pyłem;

- zabezpieczenie przed zalaniem budynku objętego pracami;

- wykonanie wszelkich zabezpieczeń, w szczególności przed włamaniem, kradzieżą, pożarem, zadymieniem, upadkiem z wysokości;

- wygrodzenie stref bezpieczeństwa wokół frontu robót w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom postronnym;

- utrzymanie w czystości pomieszczeń objętych w/w zamówieniem;

- utrzymanie w czystości wykorzystywanych dla potrzeb robót dróg komunikacyjnych w otoczeniu;

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony zdrowia i środowiska naturalnego, wynikające w szczególności z przepisów:

- ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,

- ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach,

- ustawy z dnia 15 maja 2015 o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (w przypadku instalacji chłodniczych).

- Prace należy wycenić i wykonać z uwzględnieniem:

- konieczności zdemontowania i zabezpieczenia elementów zdemontowanych na czas wykonywania prac, a następnie ponownego montażu wszystkich elementów przeznaczonych do ponownego montażu;

- dostarczenia oraz montażu urządzeń oraz wykonanie instalacji zgodnie z dostępną dokumentacją techniczną;

- wykonania wymaganych przepisami pomiarów instalacji i urządzeń będących przedmiotem zamówienia (oraz instalacji, w które Wykonawca będzie ingerował);

- uruchomienia urządzeń i ustawienie parametrów wg wytycznych Zamawiającego;

- dostarczenia certyfikatów, deklaracji zgodności, atestów higienicznych, instrukcji obsługi na zamontowane urządzenia i wbudowane materiały zgodnie z parametrami opisanymi w projekcie;

- wykonania instruktażu dla wskazanych przez Zamawiającego osób w zakresie obsługi urządzeń;

- wykonania oznaczenia i zabezpieczenia placu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, ppoż. oraz Prawa budowlanego;

- uporządkowania terenu robót po zakończeniu prac;

- kosztów usług nie ujętych w wytycznych i dokumentacji projektowej, a których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia;

- wszystkich wymagań i zobowiązań zawartych w załączonej dokumentacji, wynikających z obowiązujących przepisów, które zostały wyraźnie określone bądź jedynie zasygnalizowane lub wynikają z zasad sztuki budowlanej;

- poniesienia opłat w sytuacji gdy zachodzi konieczność wjazdu na teren Uczelni pojazdów służbowych, szczegółowy cennik znajduje się na stronie: http://www.agh.edu.pl/wjazdy/

- w przypadku konieczności dokonania przełączeń w instalacji elektrycznej, skutkujących przerwami w zasilaniu, należy te przerwy ograniczać do niezbędnego minimum i uzgadniać każdorazowo z Głównym Energetykiem AGH - z wyprzedzeniem minimum 7 dni;

- w przypadku konieczności ingerencji w instalację wodociągową lub centralnego ogrzewania, skutkujących przerwami w zasilaniu, należy te przerwy ograniczać do niezbędnego minimum i uzgadniać każdorazowo z Działem Sanitarnym AGH - z wyprzedzeniem minimum 3 dni,

- prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych zgodnie z opracowanymi przez zamawiającego wytycznymi. W/w wytyczne są dostępne pod adresem: http://di.adm.agh.edu.pl/public/Wytyczne_dla_projektantow/wytyczne_do_prowadzenia_prac_pozarowo_niebezpiecznych.pdf Wymagane jest oświadczenie osoby odpowiedzialnej za zabezpieczenie i prowadzenie prac pożarowo niebezpiecznych potwierdzające zapoznanie się z ww. wytycznymi,

- Wykonawca ma obowiązek natychmiastowego poinformowania przedstawiciela Zamawiającego o uszkodzeniach i usterkach spowodowanych działaniami swoich pracowników oraz podwykonawców, a także zauważonych uszkodzeniach i usterkach wywołanych innymi czynnikami;

- Wykonawca odpowiada za zniszczenia będące konsekwencją jego działania, jak również jego pracowników, podwykonawców itd. – także w zakresie budynków AGH, zagospodarowania terenu, drogi dojazdowej, ogrodzenia itd. Wykonawca jest zobowiązany przywrócić uszkodzone mienie do stanu pierwotnego;

- Wykonawca ma obowiązek stałego utrzymania w czystości miejsca pracy oraz wyrzucania  wszelkich odpadów, opakowań, zużytych materiałów do własnych lub wynajętych kontenerów na odpady. Kontenery muszą być na bieżąco opróżniane, niedopuszczalne jest ich przepełnienie. Wykonawca ma obowiązek utrzymywać porządek również wokół kontenerów na odpady;

- Wszelkie dostawy urządzeń i materiałów muszą odbywać się w sposób zapewniający prawidłowe i skuteczne zabezpieczenie przed uszkodzeniami wszystkich elementów budynków, małej architektury, dróg, chodników oraz terenu wokół budynków oraz  utrzymania istniejących dojazdów i dróg pożarowych;

- Wykonawca odpowiada za poinformowanie swoich pracowników oraz pracowników podwykonawców o powyższych wytycznych, odpowiada także za kontrolę ich przestrzegania przez te osoby;

- W trakcie prowadzenia prac Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wytycznych nadzoru Zamawiającego;

- W przypadku prac demontażowych przed przystąpieniem do ich realizacji należy dokonać zgłoszenia  właściwemu Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru elementów podlegających demontażowi wraz z wykonaniem ich dokumentacji zdjęciowej,

- Wykonawca winien wprowadzić środki zmierzające do łatwej identyfikacji firmy pracującej przy realizacji robót (osób, samochodów, ciężkiego sprzętu itp.) poprzez wprowadzenie oznakowania  kamizelek odblaskowych, ubrań roboczych i ochronnych itp. nazwą firmy;

Dokumenty, które Wykonawca winien dostarczyć w dniu odbioru końcowego:

- karty gwarancyjne;

- deklaracje właściwości użytkowych lub deklaracje zgodności na wbudowane materiały;

- protokoły z przeprowadzonych pomiarów instalacji (takich jak próby i pomiary szczelności, pomiary wydajności instalacji wentylacji, pomiary elektryczne, pomiar natężenia oświetlenia itp.);

- inwentaryzację geodezyjną zgłoszoną do właściwego powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - w przypadku gdy Wykonawca tworzy nowe lub ingeruje w istniejące elementy zewnętrznej infrastruktury technicznej, zmieniając przy tym jej parametry przedstawione na mapie zasadniczej;

- inne wymagane przepisami prawa w zakresie przedmiotu zamówienia,

- kompletna dokumentacja powykonawcza powinna być przekazana Zamawiającemu w formie „papierowej” (1 egzemplarz) oraz elektronicznej (na płycie CD/DVD).

Okres gwarancji:

Wykonawca winien udzielić pełnej gwarancji na prace będące przedmiotem zamówienia na okres nie krótszy niż 36 miesięcy (3 lata) liczony od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

Wymagania względem osób realizujących przedmiot zamówienia:

Wykonawca winien wykazać że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:

- Osobą która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która w dniu podpisania umowy będzie członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz ustawą o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów;

- osobą która będzie pełnić funkcję kierownika robót sanitarnych, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej tzw. sanitarnej która w dniu podpisania umowy będzie członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz ustawą  o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów;

- osobą która będzie pełnić funkcję kierownika robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej tzw. elektrycznej która w dniu podpisania umowy będzie członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz ustawą  o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów;

- co najmniej jedną osobą posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń na stanowisku DOZORU (D) w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci „GRUPA 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną” minimum dla:

- urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;

- aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w punktach powyższych;

- co najmniej jedną osobą posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń na stanowisku EKSPLOATACJI (E) w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci „GRUPA 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną” minimum dla

- urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;

- aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w punktach powyższych;

Zakres uprawnień pomiarowych: pomiary w pełnym zakresie do 1kV

Dopuszcza się połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 6 tygodni od daty zawarcia umowy/ (otrzymania zlecenia)*

Warunki płatności: przelewem w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury z konta AGH.

Rozliczenie za przedmiot zamówienia będzie jednorazowe. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie po wykonaniu robót i ich odbiorze przez Zamawiającego.

Zamawiający informuje że na urządzenie sieciowe będzie wnioskował do Ministerstwa o zgodę na zastosowanie 0% stawki VAT. Rozliczenie nastąpi po uzyskaniu przez zamawiającego zgody z Ministerstwa na 0% VAT.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która musi obejmować całość oferowanego przedmiotu zamówienia.

Zaleca się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Wykonawca może zastrzec najpóźniej do dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia, iż informacje związane z tym zamówieniem stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. 2020, poz. 1913 z późń. zm.) nie mogą być udostępnione.

Ofertę należy sporządzić na załączonym druku oferty cenowej. W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie prace niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

Oferta powinna zawierać:

- dane teleadresowe firmy - numer NIP, REGON firmy,

- proponowaną cenę netto i brutto za realizację zamówienia z uwzględnieniem wszelkich kosztów niezbędnych do realizacji zamówienia, w tym cenę towaru, koszty transportu do siedziby Zamawiającego, itp.

- termin realizacji zamówienia,

- okres udzielonej gwarancji,

- termin ważności oferty.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu kosztorysu ofertowego w terminie do 3 dni od otrzymania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:……………@agh.edu.pl lub dostarczona w formie pisemnej na adres: ul. Reymonta 7, 30-059 Kraków (budynek U-2, pok. 014) w terminie do ………… do godz. ….:….

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium:

- Cena 100%

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zaproszeniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert. Równocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia niniejszego postępowania.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Mariusz Śmiech pod numerem telefonu 885 555 467 oraz adresem email: mariusz.smiech@agh.edu.pl

Wizja lokalna

Zamawiający nie przewiduje zorganizowanie wizji lokalnej.

IX. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

## Realizując obowiązek informacyjny na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy że:

- Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Akademia  Górniczo-Hutnicza  im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków (zwana dalej AGH);

- Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: iodo@agh.edu.pl, tel.: 12 617 53 25;

- Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

- art. 6 ust. 1 pkt b) RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia z Panią/ Panem umowy w ramach udzielenia zamówienia publicznego,

- art. 6 ust. 1 pkt c)  RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z udzieleniem zamówienia publicznego;

- Odbiorcą  Pani/Pana  danych  osobowych  będą  pracownicy  AGH lub upoważnione osoby oraz podmioty wykonujące czynności związane z udzieleniem zamówienia publicznego w tym osoby oraz podmioty świadczące na rzecz AGH usługi w zakresie nadzoru inwestorskiego;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania mającego na celu wybór najkorzystniejszej oferty na realizację robót o których mowa w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty. W przypadku wyboru Pani/Pana oferty udostępnione dane osobowe przetwarzane będą także w celu udzielenia zamówienia publicznego.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy zawartej w ramach niniejszego zamówienia publicznego, a po jej zakończeniu przez okres wymagany do archiwizacji tego typu dokumentów zgodnie z przepisami prawa, w tym prawa wewnętrznego obowiązującego w AGH;

- Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w przypadkach i na warunkach określonych w RODO;

- Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwi udział w postępowaniu mającym na celu wybór najkorzystniejszej oferty;

- Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania;

X. ZAŁĄCZNIKI:

1. Wzór oferty cenowej

Kraków, dnia: ……………………….

……………………………………………………………………..

(podpis dysponenta środków lub osoby upoważnionej)