Wspólny Słownik Zamówień: 45261221-9- Usługi malowania dachów.

Przedmiotem zamówienia jest usługa malowania dachów na domkach typu Brda w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego AGH w Łukęcinie, ul. Leśna 3.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Malowanie 5 dachów na domkach typu BRDA (domek nr 22, 23, 25, 26, 27 ).

- Szczegóły zamówienia:

- Powierzchnia każdego z dachu domku nr 23 i 25 to 130 m2.

- Powierzchnia każdego z dachu domku nr 22, 26 i 27 to 98 m2.

- Jednorazowe malowanie farbą podkładową, kolor czerwony tlenkowy, antykorozyjną do stosowania jako podkład pod nawierzchniowe farby i emalie ftalowe, ftalowe modyfikowane 
i nitrocelulozowe. Podłoże przeznaczone do malowania powinno być oczyszczone do stopnia 20 wg PN-70/H-97050. Usunąć wszelkie luźne fragmenty i warstwy starej farby i rdzy oraz inne zanieczyszczenia. Przed malowaniem farba podkładową należy podłoża odtłuść benzyną ekstrakcyjną.

- Dwukrotne malowanie farbą wierzchnią, kolor czerwony tlenkowy, mat, przeznaczoną do malowania różnego rodzaju przedmiotów wykonanych ze stopu miedzi, aluminium lub ocynkowanych. Produkt musi zapewniać dużą odporność na działanie czynników atmosferycznych oraz mechanicznych.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 02.06.2023 r.