Protokół z przeprowadzonej inspekcji Ośrodka   AGH w Łukęcinie w dniach 19-20.01.2023 r.

Inspekcję przeprowadzili:

- Radosław Niszczota
- Paweł Myśliwiec
- Dariusz Mendyk
- Mariusz Śmiech
- Krystian Gwóźdź
- Agnieszka Brózda

Szczegóły inspekcji:

- Przejście po trasie planowanej sieci wodociągowej do Ośrodka. Rozmowa z kierownikiem budowanej obecnie ścieżki rowerowej, która znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca wpięcia wodociągu dla Ośrodka. Na trasie ścieżki układane są rurarze w celu odtworzenia ewentualnych uszkodzonych obecnie istniejących instalacji teletechnicznych, bądź ułożenia nowych w terminie późniejszym.

- Spotkanie z przedstawicielem firmy fotowoltaicznej w ramach tzw. konsultacji w kontekście montażu paneli. W trakcie spotkania  odbyła się również inspekcja dachu oraz dokonano szczegółowej inwentaryzacji więźby dachowej w celu przekazania jej konstruktorowi. Zachodzi konieczność uszczelnienie dachu przy użyciu pasów z blachy i/lub za pomocą taśmy butylowej. Do końca stycznia br. mamy otrzymać kompleksową, wstępną wycenę planowanej inwestycji, która będzie zawierała cenę:podkonstrukcji, paneli, instalacji odgromowej,, optymalizatora, falownika, ewentualnych wzmocnień łat, uzgodnienie projektu z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż. oraz niezbędnych formalności z Enea. Szacowany termin wykonania ww. inwestycji wraz z wszelkimi formalnościami ma potrwać ok. 1 m-ca, sam montaż fotowoltaiki ok. 1 tyg. Zachodzi konieczność rozstawienia rusztowania. Rozważane jest również wykorzystanie nadwyżek mocy poprzez zamontowanie dodatkowej grzałki do podgrzewania wody.

- W domkach 7 i 13 stwierdzono ugięcie się konstrukcji – ustalono sposób naprawy w postaci montażu dodatkowych, drewnianych belek nośnych pod całą konstrukcją domku.

- Konieczność malowania dachów 5 domków.

- Ze względu na uciążliwy hałas, a także ciągły ruch na parkingu, rozważyć oddzielenia domku typu Tramwaj nr 42 po przez ustawienie drewnianej konstrukcji i obsadzenie pnąca roślinnością.

- Ocena stanu technicznego placu zabaw i siłowni. Ustalono konieczność zlecenia firmie zewnętrznej kompleksowego, specjalistycznego przeglądu placu zabaw oraz siłowni. Należy wykonać drobne prace malarskie poszczególnych elementów, uzupełnić braki piasku pod poszczególnymi elementami. Boisko sportowe wymaga wymiany tablicy i obręczy do gry 
w kosza. Konieczność usztywnienia wiaty nad stołami do ping-ponga - zmontować zastrzały. Wymienić wszystkie stoły do ping-ponga.

- W domkach typu BRDA 4-os. brak możliwości wietrzenia parteru bez konieczności otwierania drzwi. Rozważyć montaż okna. W miejsce szyby zespolonej zamontować okno rozwierano – uchylne.

- W budynku głównym ŁK-1 sprawdzono pomieszczenia stołówki oraz pomieszczeń technicznych. Konieczność naprawy 2 stopnic zewnętrznych od strony zaplecza kuchennego.

- Poprawić wejścia kablowe znajdującego się na zewnątrz budynku obok schodów do stołówki a zejściem do rowerowni.

- Po wykonaniu zasilania Ośrodka z wodociągu przerobić zasilanie w wodę budynku ŁK-3 tj. bud. gościnnego i gospodarza poprzez odwórcenie kierunku płynięcia wody z bud. ŁK-1 w stronę studni a następnie do bud. ŁK-3.

- Umieścić na ogrodzeniu informację o administratorze ośrodka i numerze telefonu do administratora i gospodarza.

- Przeprowadzono wizję lokalną i inwentaryzacje tarasu budynku głównego w zakresie możliwości zlokalizowania rampy dla osób niepełnosprawnych i/lub podjazdu dla wózków dziecięcych. Wstępne obliczenia i szkice sugerują brak optymalnego, zadawalającego rozwiązania. Zaproponowano rozszerzenie funkcji stołówki, dla osób z niepełnosprawnościami oraz z małymi dziećmi, o budynek świetlicy (ŁK-2). Do rozpoznania pozostaje donoszenie tam posiłków w niesprzyjających warunkach pogodowych.

- Problem podniesionej podłogi w bud. świetlicy (ŁK-2) pozostaje do rozpoznania po jego opróżnieniu z magazynowanych tam elementów wyposażenia Ośrodka, przed sezonem.