DTI.213-34-7-9/14	Kraków, 21.03.2024 r.

ZAMAWIAJĄCY

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,

al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

NIP: 675 000 19 23

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamówienie jest/nie jest współfinasowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu/programu …………..*

- Jednostka AGH udzielająca zamówienia: Pion Kanclerza AGH

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest jako zamówienie o wartości poniżej 130 000 złotych na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz.  2019 z późn. zm.)

Przedmiotem zamówienia są dostawy/usługi/roboty budowlane.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

Rozbiórka naziemnego zbiornika na wodę na terenie Ośrodka AGH w Łukęcinie

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka naziemnego zbiornika na wodę na terenie Ośrodka AGH przy ul. Leśnej 3 w Łukęcinie. Rozbiórka dotyczy całości obiektu tj. części nadziemnej budowli oraz fundamentów. Obiekt obecnie jest wyłączony z eksploatacji. Powstał około 30 lat temu w celu retencji wody pobieranej ze studni.

Teren po rozbiórce należy zasypać piaskiem i uporządkować.

Dane charakterystyczne obiektu (ŁK-6):

Średnica budowli: ok. 6,32 m

Wysokość budowli: 3,5 m

Powierzchnia zabudowy: ok. 28,26 m2

Przedmiotem zamówienia jest wyburzenie zbiornika na wodę przy zachowaniu następującej kolejności robót:

- Teren rozbiórki należy wygrodzić i oznakować znakami ostrzegawczymi w taki sposób, aby uniemożliwić wejście na teren rozbiórki osób trzecich

- Rozbiórka pokrycia dachowego,

- Demontaż obróbek blacharskich: ręczny z wykorzystaniem podestów ruchomych lub rusztowań,

- Demontaż elementów stalowych, tj. zbiornik, bednarka

- Rozbiórka konstrukcji żelbetowej: rozbiórka dachu, rozbiórka ścian oraz fundamentów,

- Zasypanie pozostałej w gruncie pustki piaskiem,

- Wywóz gruzu i innych materiałów z rozbiórki (na bieżąco)

- Niwelacja terenu,

- Uporządkowanie terenu po rozbiórce,

- Demontaż zabezpieczeń powstałych na czas prowadzonych prac rozbiórkowych

Zakres prac do wykonania określa poniższa dokumentacja:

- Przedmiar

- STWiORB

- Szkic sytuacyjny zbiornika na mapie Ośrodka

- Dokumentacja fotograficzna (pomocniczo)

Umieszczona pod linkiem:

http://di.adm.agh.edu.pl/public/mendyk/Lukecin_rozbiorka_zbiornika/

Powyższe należy również wykonać i wycenić z uwzględnieniem:

- Obowiązujących norm i przepisów zawartych w Ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 779 z późn. zm),

- Zgłoszenia zamiaru wyburzenia zbiornika z dnia 20.03.2024

- Poniesienia pełnej odpowiedzialności za wszelkie powstałe szkody do wysokości powstałej szkody,

- Kosztów prac nie ujętych w przedmiarach, a przywołanych w zapisach dotyczących sposobu obliczenia ceny, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia,

- Wszystkich wymagań i zobowiązań zawartych w przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, zarówno te które zostały wyraźnie określone bądź jedynie zasygnalizowane lub wynikają z zasad sztuki budowlanej,

- Warunkami, uzgodnieniami, zawartymi w projekcie oraz wytycznymi Nadzoru Zamawiającego

Prace należy wykonać i wycenić z uwzględnieniem:

- prowadzenia prac w sposób zapewniający całkowite bezpieczeństwo i higienę pracy w otoczeniu budowy (rozbiórki); otoczeniu i budynkach sąsiednich oraz zgodnie z „WYTYCZNYMI DO PROWADZENIE PRAC NIEBEZPIECZNYCH POŻAROWO NA AGH"; w/w wytyczne wraz ze wzorem oświadczenia są dostępne pod adresem: http://di.adm.agh.edu.pl/public/Wytyczne_dla_projektantow/wytyczne_do_prowadzenia_prac_pozarowo_niebezpiecznych.pdf

W szczególności w zakresie BHP należy rozumieć:

- zabezpieczenie pracy innych instalacji niezbędnych do normalnego funkcjonowania obiektów sąsiadujących;

- zabezpieczenie przed brudem, kurzem, pyłem;

- wykonać wszelkie niezbędne zabezpieczenia, w szczególności przed pożarem i upadkiem z wysokości;

- Wykonania wygrodzenia, oznaczenia i zabezpieczenia placu budowy (rozbiórki) zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, ppoż. oraz Prawa budowlanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401);

- Wygrodzenie stref niebezpiecznych wokół frontu robót oraz pracy maszyn szczególnie niebezpiecznych;

- Organizacja placu budowy (rozbiórki) oraz zaplecza socjalnego

- Wygrodzenie i zabezpieczenie wykopów

- Zabezpieczenia przed uszkodzeniem przebiegających instalacji w obrębie prowadzonych prac;

- Wykonania zabezpieczeń nawierzchni dróg dojazdowych do placu budowy (rozbiórki) na terenie należącym do Zamawiającego i ewentualnego odtworzenia ich po zakończeniu prac w miejscach, gdzie ulegną uszkodzeniu;

- Uporządkowania terenu robót po zakończeniu prac, przywrócenie do stanu pierwotnego terenu w który wykonawca ingerował.

- Wszystkich wymagań i zobowiązań zawartych w zapytaniu, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, zarówno tych, które zostały wyraźnie określone bądź jedynie zasygnalizowane lub wynikają z zasad sztuki budowlanej;

- Usunięcia terenu zdemontowanych elementów nienadających się do ponownego zamontowania/wykorzystania i postępowanie z nimi zgodnie z ustawą o odpadach, a w przypadku elementów nadających się do złomowania, oddania ich do wskazanego przez Zamawiającego skupu surowców wtórnych, utylizacji odpadów zgodnie z powyższą ustawą poprzedzonego spisaniem protokołu z wyszczególnieniem elementów przeznaczonych do złomowania; potwierdzenie przyjęcia do skupu winno być wystawione na rzecz Zamawiającego i jemu dostarczone nie później niż 5 dni od wystawienia. Złom z rozbiórki jest własnością AGH!

- Przekazanie placu budowy (rozbiórki) przez Zamawiającego nastąpi nie później niż do 3 dni od daty zawarcia umowy, ale nie wcześniej niż 11.04.2024 r.

- Zamawiający informuje, że jest możliwość zasilenia terenu rozbiórki w media  tj. w wodę i energię elektryczną. Media zostaną udostępnione odpłatnie na warunkach określonych przez służby techniczne AGH.

Zamawiający informuje, że:

•	Wykonawca winien wprowadzić środki zmierzające do łatwej identyfikacji firm pracujących przy niniejszych/przedmiotowych pracach (osób, samochodów, ciężkiego sprzętu itp.) poprzez wprowadzenie oznakowania kamizelek odblaskowych, ubrań roboczych i ochronnych itp. nazwą firmy;

•	Wykonawca ma obowiązek natychmiastowego poinformowania przedstawiciela Zamawiającego o uszkodzeniach i usterkach spowodowanych działaniami pracowników swoich oraz podwykonawców, a także zauważonych uszkodzeń i usterek wywołanych innymi czynnikami;

•	Wykonawca zobowiązany będzie stosować się do wytycznych Zamawiającego dotyczących bezpieczeństwa, porządku na placu budowy (rozbiórki) a także sposobu wykonywania prac w celu zapobieżeniu powstania szkód;

•	Wykonawca odpowiada za zniszczenia będące konsekwencją jego działania, jak również jego pracowników, podwykonawców itd. – także w zakresie budynków AGH, zagospodarowania terenu, drogi dojazdowej, ogrodzenia itd. Wykonawca jest zobowiązany przywrócić stan pierwotny w przypadku zniszczeń itp.;

- ma obowiązek stałego utrzymania w czystości miejsca pracy oraz wyrzucania wszelkich odpadów, opakowań, zużytych materiałów do własnych lub wynajętych kontenerów na odpady. Kontenery muszą być na bieżąco opróżniane, niedopuszczalne jest ich przepełnienie. Wykonawca ma obowiązek utrzymywać porządek również wokół kontenerów na odpady;

•	Wszelkie dostawy urządzeń i materiałów muszą odbywać się w sposób zapewniający prawidłowe i skuteczne zabezpieczenie przed uszkodzeniami wszystkich elementów budynków, małej architektury, dróg, chodników oraz terenu wokół budynków;

•	Wykonawca odpowiada za poinformowanie swoich pracowników oraz pracowników podwykonawców o powyższych wytycznych, odpowiada także za kontrolę ich przestrzegania przez te osoby;

•	Wykonawca nie będzie miał możliwości korzystania z zaplecza socjalno-sanitarnego w budynkach;

Wykonawca winien wykazać że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:

- Osobą która będzie pełnić funkcję kierownika robót (rozbiórki), posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która w dniu podpisania umowy będzie członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz ustawą o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów;

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 1 tygodnia od daty przekazania placu budowy (rozbiórki)1)

1) Przekazanie placu budowy (rozbiórki) przez Zamawiającego nastąpi nie później niż do 3 dni od daty zawarcia umowy, ale nie wcześniej niż 11.04.2024 r.

Zamawiający przewiduje zorganizowanie wizji lokalnej dla Wykonawców. Zainteresowane osoby mogą się zgłaszać się w poniedziałek, 25.03.2024 o godz. 10:00 pod bramą Ośrodka przy ul. Leśnej 3 w Łukęcinie.

Warunki płatności: przelewem w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury z konta AGH.

Rozliczenie za przedmiot zamówienia będzie etapowe. Rozliczenie za przedmiot zamówienia będzie etapowe. Jednostka Projektowania otrzyma wynagrodzenie po zakończeniu każdego z etapów przedmiotu zamówienia i odbiorze przez Zamawiającego.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która musi obejmować całość oferowanego przedmiotu zamówienia.

Zaleca się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Wykonawca może zastrzec najpóźniej do dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia, iż informacje związane z tym zamówieniem stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. 2020, poz. 1913 z późń. zm.) nie mogą być udostępnione.

Ofertę należy sporządzić na załączonym druku oferty cenowej. W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie prace niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

Oferta powinna zawierać:

- dane teleadresowe firmy - numer NIP, REGON firmy,

- proponowaną cenę netto i brutto za realizację zamówienia z uwzględnieniem wszelkich kosztów niezbędnych do realizacji zamówienia, w tym cenę towaru, koszty transportu do siedziby Zamawiającego, itp.

- termin realizacji zamówienia,

- okres udzielonej gwarancji,

- termin ważności oferty.

- oświadczenie wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)”.

Zamawiający wymaga przedstawienia na formularzu ofertowym wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia, posiadających uprawnienia określone w pkt. II.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu kosztorysu ofertowego oraz kserokopii uprawnień, świadectw kwalifikacyjnych i aktualnych zaświadczeń o wpisie na listę właściwego samorządu zawodowego osób skierowanych do realizacji zamówienia - w terminie do 3 dni od otrzymania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: inwestycje@agh.edu.pl lub dostarczona w formie pisemnej na adres:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ul. Reymonta 7/014, 30-059 Kraków (budynek U-2, pok. 014) z dopiskiem „Inwestycje AGH” w terminie do 27.03.2024 r do godz. 09:00

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VI. OCENA OFERT

## Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

| Nr: | Nazwa kryterium: | Waga: |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 100 % |

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Dariusz Mendyk pod numerem telefonu 12 617 33 66 oraz adresem email: mendyk@agh.edu.pl

Okres gwarancji: 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego

IX. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

## Realizując  obowiązek  informacyjny  na  podstawie  art.  13  Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy że:

- Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Akademia  Górniczo-Hutnicza  im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków (zwana dalej AGH);

- Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: iodo@agh.edu.pl, tel.: 12 617 53 25;

- Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

- art. 6 ust. 1 pkt b) RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia z Panią/ Panem umowy w ramach udzielenia zamówienia publicznego,

- art. 6 ust. 1 pkt c)  RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z udzieleniem zamówienia publicznego;

- Odbiorcą  Pani/Pana  danych  osobowych  będą  pracownicy  AGH lub upoważnione osoby oraz podmioty wykonujące czynności związane z udzieleniem zamówienia publicznego w tym osoby oraz podmioty świadczące na rzecz AGH usługi w zakresie nadzoru inwestorskiego;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania mającego na celu wybór najkorzystniejszej oferty na realizację usług o których mowa w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty. W przypadku wyboru Pani/Pana oferty udostępnione dane osobowe przetwarzane będą także w celu udzielenia zamówienia publicznego.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy zawartej w ramach niniejszego zamówienia publicznego, a po jej zakończeniu przez okres wymagany do archiwizacji tego typu dokumentów zgodnie z przepisami prawa, w tym prawa wewnętrznego obowiązującego w AGH;

- Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo  ograniczenia  przetwarzania  danych,  prawo  wniesienia  sprzeciwu  wobec przetwarzania w przypadkach i na warunkach określonych w RODO;

- Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy  uzna  Pani/Pan,  iż  przetwarzanie  danych  osobowych  Pani/Pana  dotyczących narusza przepisy RODO;

- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwi udział w postępowaniu mającym na celu wybór najkorzystniejszej oferty;

- Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania;

X. ZAŁĄCZNIKI:

      - Wzór oferty cenowej

Kraków, dnia: 21.03.2024 r

##### DYREKTOR

ds. Technicznych

mgr inż. Dariusz Mendyk