ZAŁOŻENIA DO SWZ:

Rozbiórka naziemnego zbiornika na wodę na terenie Ośrodka AGH w Łukęcinie (woj. zachodniopomorskie)

Wspólny Słownik Zamówień dla zadania

45214400-4 Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem wyższym;

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka naziemnego zbiornika na wodę na terenie Ośrodka AGH przy ul. Leśnej 3 w Łukęcinie (woj. zachodniopomorskie). Rozbiórka dotyczy całości obiektu tj. części nadziemnej budowli oraz fundamentów. Obiekt obecnie jest wyłączony z eksploatacji. Powstał około 30 lat temu w celu retencji wody pobieranej ze studni.

Teren po rozbiórce należy zasypać piaskiem i uporządkować.

Dane charakterystyczne obiektu (ŁK-6):

Średnica budowli: ok. 6,32 m

Wysokość budowli: 3,5 m

Powierzchnia zabudowy: ok. 28,26 m2

Przedmiotem zamówienia jest wyburzenie zbiornika na wodę przy zachowaniu następującej kolejności robót:

- Teren rozbiórki należy wygrodzić i oznakować znakami ostrzegawczymi w taki sposób, aby uniemożliwić wejście na teren rozbiórki osób trzecich

- Rozbiórka pokrycia dachowego,

- Demontaż obróbek blacharskich: ręczny z wykorzystaniem podestów ruchomych lub rusztowań,

- Demontaż elementów stalowych, tj. zbiornik, bednarka

- Rozbiórka konstrukcji żelbetowej: rozbiórka dachu, rozbiórka ścian oraz fundamentów,

- Zasypanie pozostałej w gruncie pustki piaskiem,

- Wywóz gruzu i innych materiałów z rozbiórki (na bieżąco)

- Niwelacja terenu,

- Uporządkowanie terenu po rozbiórce,

- Demontaż zabezpieczeń powstałych na czas prowadzonych prac rozbiórkowych

Zakres prac do wykonania określa poniższa dokumentacja:

- ……….._Przedmiar_(……)\

- …………….._STWiORB_(…………)

- Szkic sytuacyjny na mapie Ośrodka

- Dokumentacja fotograficzna (pomocniczo)

Umieszczona pod linkiem:

………………………….

Powyższe należy również wykonać i wycenić z uwzględnieniem:

- Obowiązujących norm i przepisów zawartych w Ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 779 z późn. zm),

- Zgłoszenia zamiaru wyburzenia zbiornika z dnia ……………

- Poniesienia pełnej odpowiedzialności za wszelkie powstałe szkody do wysokości powstałej szkody,

- Kosztów prac nie ujętych w przedmiarach, a przywołanych w zapisach dotyczących sposobu obliczenia ceny, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia,

- Wszystkich wymagań i zobowiązań zawartych w przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, zarówno te które zostały wyraźnie określone bądź jedynie zasygnalizowane lub wynikają z zasad sztuki budowlanej,

- Warunkami, uzgodnieniami, zawartymi w projekcie oraz wytycznymi Nadzoru Zamawiającego

Prace należy wykonać i wycenić z uwzględnieniem:

- prowadzenia prac w sposób zapewniający całkowite bezpieczeństwo i higienę pracy w otoczeniu budowy (rozbiórki); otoczeniu i budynkach sąsiednich oraz zgodnie z „WYTYCZNYMI DO PROWADZENIE PRAC NIEBEZPIECZNYCH POŻAROWO NA AGH"; w/w wytyczne wraz ze wzorem oświadczenia są dostępne pod adresem: http://di.adm.agh.edu.pl/public/Wytyczne_dla_projektantow/wytyczne_do_prowadzenia_prac_pozarowo_niebezpiecznych.pdf

W szczególności w zakresie BHP należy rozumieć:

- zabezpieczenie pracy innych instalacji niezbędnych do normalnego funkcjonowania obiektów sąsiadujących;

- zabezpieczenie przed brudem, kurzem, pyłem;

- wykonać wszelkie niezbędne zabezpieczenia, w szczególności przed pożarem i upadkiem z wysokości;

- Wykonania wygrodzenia, oznaczenia i zabezpieczenia placu budowy (rozbiórki) zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, ppoż. oraz Prawa budowlanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401);

- Wygrodzenie stref niebezpiecznych wokół frontu robót oraz pracy maszyn szczególnie niebezpiecznych;

- Organizacja placu budowy (rozbiórki) oraz zaplecza socjalnego

- Wygrodzenie i zabezpieczenie wykopów

- Zabezpieczenia przed uszkodzeniem przebiegających instalacji w obrębie prowadzonych prac;

- Wykonania zabezpieczeń nawierzchni dróg dojazdowych do placu budowy (rozbiórki) na terenie należącym do Zamawiającego i ewentualnego odtworzenia ich po zakończeniu prac w miejscach, gdzie ulegną uszkodzeniu;

- Uporządkowania terenu robót po zakończeniu prac, przywrócenie do stanu pierwotnego terenu w który wykonawca ingerował.

- Wszystkich wymagań i zobowiązań zawartych w SWZ, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, zarówno tych, które zostały wyraźnie określone bądź jedynie zasygnalizowane lub wynikają z zasad sztuki budowlanej;

- Usunięcia terenu zdemontowanych elementów nienadających się do ponownego zamontowania/wykorzystania i postępowanie z nimi zgodnie z ustawą o odpadach, a w przypadku elementów nadających się do złomowania, oddania ich do wskazanego przez Zamawiającego skupu surowców wtórnych, utylizacji odpadów zgodnie z powyższą ustawą poprzedzonego spisaniem protokołu z wyszczególnieniem elementów przeznaczonych do złomowania; potwierdzenie przyjęcia do skupu winno być wystawione na rzecz Zamawiającego i jemu dostarczone nie później niż 5 dni od wystawienia. Złom z rozbiórki jest własnością AGH!

- Przekazanie placu budowy (rozbiórki) przez Zamawiającego nastąpi nie później niż 3 dni od daty zawarcia umowy

- Zamawiający informuje, że jest możliwość zasilenia terenu rozbiórki w media  tj. w wodę i energię elektryczną. Media zostaną udostępnione odpłatnie na warunkach określonych przez służby techniczne AGH.

Zamawiający informuje, że:

•	Wykonawca winien wprowadzić środki zmierzające do łatwej identyfikacji firm pracujących przy niniejszych/przedmiotowych pracach (osób, samochodów, ciężkiego sprzętu itp.) poprzez wprowadzenie oznakowania kamizelek odblaskowych, ubrań roboczych i ochronnych itp. nazwą firmy;

•	Wykonawca ma obowiązek natychmiastowego poinformowania przedstawiciela Zamawiającego o uszkodzeniach i usterkach spowodowanych działaniami pracowników swoich oraz podwykonawców, a także zauważonych uszkodzeń i usterek wywołanych innymi czynnikami;

•	Wykonawca zobowiązany będzie stosować się do wytycznych Zamawiającego dotyczących bezpieczeństwa, porządku na placu budowy (rozbiórki) a także sposobu wykonywania prac w celu zapobieżeniu powstania szkód;

•	Wykonawca odpowiada za zniszczenia będące konsekwencją jego działania, jak również jego pracowników, podwykonawców itd. – także w zakresie budynków AGH, zagospodarowania terenu, drogi dojazdowej, ogrodzenia itd. Wykonawca jest zobowiązany przywrócić stan pierwotny w przypadku zniszczeń itp.;

- ma obowiązek stałego utrzymania w czystości miejsca pracy oraz wyrzucania wszelkich odpadów, opakowań, zużytych materiałów do własnych lub wynajętych kontenerów na odpady. Kontenery muszą być na bieżąco opróżniane, niedopuszczalne jest ich przepełnienie. Wykonawca ma obowiązek utrzymywać porządek również wokół kontenerów na odpady;

•	Wszelkie dostawy urządzeń i materiałów muszą odbywać się w sposób zapewniający prawidłowe i skuteczne zabezpieczenie przed uszkodzeniami wszystkich elementów budynków, małej architektury, dróg, chodników oraz terenu wokół budynków;

•	Wykonawca odpowiada za poinformowanie swoich pracowników oraz pracowników podwykonawców o powyższych wytycznych, odpowiada także za kontrolę ich przestrzegania przez te osoby;

•	Wykonawca nie będzie miał możliwości korzystania z zaplecza socjalno-sanitarnego w budynkach;

WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCY:

- Wykonawca winien wykazać iż w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem upływu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał: - co najmniej 2 (dwie) realizacje każda na kwotę min. 15 000 zł brutto, każda polegająca na rozbiórce obiektu budowlanego.

Wykonawca winien wykazać że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:

- Osobą która będzie pełnić funkcję kierownika budowy (rozbiórki), posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która w dniu podpisania umowy będzie członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz ustawą o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów;

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę,  w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r. poz.1320 ze zm), osób wykonujących czynności polegające na wykonywaniu:

- robót wyburzeniowych

- robót ziemnych

Wyżej określony wymóg dotyczy również podwykonawców wykonujących wskazane powyżej prace.

Termin realizacji: do 1 tygodnia o daty przekazania placu budowy (rozbiórki)

Zamawiający przewiduje zorganizowanie wizji lokalnej dla Wykonawców. Zainteresowane osoby mogą się zgłaszać się w dniu …………………… o godz. …………. pod bramą Ośrodka przy ul. Leśnej 3 w Łukęcinie.

Kryteria oceny

## Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

| Nr: | Nazwa kryterium: | Waga: |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 100 % |

## Uzasadnienie

Zgodnie p.z.p. zamawiający może zastosować kryterium ceny jako jedyne kryterium oceny ofert albo jako kryterium o wadze przekraczającej 60%, jeżeli określi w opisie przedmiotu zamówienia wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej dwóch głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia. W przypadku zamówień tego typu do opisu przedmiotu zamówienia wystarczy przedmiaru oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

Szczegółowe zakres przedmiaru oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych odkreślają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z 20.12.2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. poz. 2454) – dalej r.s.z.d.p. Jako że r.s.z.d.p. bardzo precyzyjne określa wymagania dotyczące zawartości powyższych dokumentów, przygotowanie ich zgodnie ze wskazanymi tam wymaganiami oznacza jednocześnie, że opis przedmiotu będzie zawierał wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej dwóch i więcej elementów składających się na przedmiot zamówienia.

Opis tych wymagań można znaleźć w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zawierającej w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót (§ 12 r.s.z.d.p.).

W przedmiotowej sprawie wszystkie powyższe przypadki następują łącznie.

Opis sposobu obliczenia ceny

  - Cenę oferty stanowić będzie wartość brutto wpisana na formularzu oferty za całość przedmiotu zamówienia.  Podana cena ofertowa winna uwzględniać wszystkie wymagania SWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

  - Cena ofertowa powinna obejmować pełne wykonanie przedmiotu zamówienia, na podstawie: przedmiaru, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, opisu przedmiotu zamówienia w SWZ, w tym  postanowień umowy.

  - Na etapie przygotowania ofert Wykonawcy są zobowiązani przeanalizować wszystkie elementy dokumentacji przetargowej i w razie wątpliwości zgłosić pisemnie w przewidzianym trybie wszelkie zastrzeżenia, uwagi i zauważone nieścisłości. Zamawiający w przewidzianym trybie odpowie pisemnie na wszelkie pytania.

  - Zamawiający przyjmuje, iż Wykonawca uwzględnił w cenie ofertowej wszystkie wymagania i zobowiązania zawarte we wszystkich częściach dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, zarówno te które zostały wyraźnie określone bądź jedynie zasygnalizowane i że odpowiednio wycenił.

Sporządził, Dariusz Mendyk