Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska

Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk

tel. 58 522-94-34

biuro@biagb.pl

| ## TEMAT | INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA |
| --- | --- |
| ## OBIEKT | ZEJŚCIA NA PLAŻĘ |
| ## LOKALIZACJA | JEDN. EWID. DZIWNÓW OBRĘB ŁUKĘCIN-2 ### DZIAŁKI NR 539/1 |
| ## INWESTOR | AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA ### AL. MICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKÓW |

| BRANŻA | PROJEKTANT | NR UPRAWNIEŃ/PODPIS |
| --- | --- | --- |
| ARCHITEKTURA | mgr inż. arch. Anna Gontarz-Bagińska | 08/POOKK/IV/2014 |

- Gdańsk, listopad 2021

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia określa się jn. :

- Zakres robót dla całego zamierzenia z kolejnością realizacji poszczególnych obiektów : roboty ziemne, roboty rozbiórkowe, budowlano-montażowe zejścia, roboty wykończeniowe, instalacyjne oraz zagospodarowania terenu.

- Wykaz istniejących obiektów – teren inwestycji znajduje się na terenie morskiego pasa technicznego

- Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi – brak

- Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas występowania :

  - Roboty ziemne

- Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych : należy przeprowadzić szkolenie pracowników o tematyce prowadzenia robót na ziemnych i montażowych.

- Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: budowa urządzeń i obiektów na terenie śródmieścia  - prowadzić z zapewnieniem stałego dojazdu i dojścia do sąsiadujących z inwestycją obiektów.

- Roboty objęte opracowaniem nie dotyczą stref szczególnie niebezpiecznych ani ich sąsiedztwa gdyż:

- nie przewiduje się prowadzenia robót w których występują działania substancji chemicznych lub biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi

- nie przewiduje się prowadzenia robót stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym

- nie przewiduje się prowadzenia robót w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych

- nie występują roboty stwarzające ryzyko utonięcia pracowników

- nie występują roboty prowadzone w studniach, pod ziemią i w tunelach

- nie występują roboty prowadzone przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych

- nie występują roboty wykonywane w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza

- nie występują roboty wymagające użycia materiałów wybuchowych

Opracowała:

mgr inż. arch. Anna Gontarz-Bagińska