## przedmiar
Przedmiar robót
Budowa instalacji fotowoltaicznej w ośrodku AGH w Łukęcinie
Data: | 2023-02-15
kod CPV „45261215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych” - ROBOTA BUDOWLANA.
Lp | Opis | Ilość | Jednostka | Cena jednostkowa (zł netto) | Cena zł netto | VAT | Cena zł brutto
1 | Panele fotowoltaiczne -moduł monokrystaliczne 410Wp | 53 | szt
2 | Falownik 3 fazowy | 1 | szt
3 | Optymalizator modułu | 26 | szt
4 | System montażowy paneli dach skosny: | 1 | kpl.
| Skrzynka z zabezpieczeniem AC/DC wraz z okablowaniem: | 1 | kpl.
| Aparat zabezpieczające do 63A (rozdzielnia gł) | 1 | szt
| Zabezpieczenia w skrzynce | 2 | szt
| Ochronniki przepięciowe | 3 | szt
| Automatyka pomiarowa | 1 | kpl.
| Kable DC 2x16mm2 | 200 | mb
| Kable AC 5x10mm2 | 100 | mb
5 | Instalacja uziemiająca z sondami wbijanymi | 1 | kpl.
6 | Koszty pośrednie m.in. Projekt/wniosek do Enea o przyłączenie instalacji do sieci OSD, uzgodnienia, Transport i montaż zestawu itp.. | 1 | kpl.
| SUMA: | [5 empty] | 0